|  | Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi 91-202 Łódź, ul. Warecka 2 NIP 947-18-87-289, Regon 473066188 |
| --- | --- |

ZATWIERDZAM

…………………………………………

DNA.ZP.262.18.2025							Łódź, dn. 28.11.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 tysięcy złotych netto.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zaprasza do składania ofert na dostawę stołu zabiegowego oraz stołu do gipsowni dla WSRM w Łodzi.

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. stołu zabiegowego oraz 1 szt. stołu do gipsowni.

Wymagane minimalne parametry techniczne określone są w załączniku nr 1.

II. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawców.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

1.	Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.

2.  Wypełniony formularz parametrów wymaganych – załącznik nr 1.

3. Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik
nr 3.

4.	Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

IV. Kryteria oceny ofert i sposobu dokonywania oceny ofert.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:

- Cena – 100 pkt

- Gwarancja – 20 pkt

- Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji  – 20 pkt

Sposób dokonania oceny za poszczególne kryteria.

- Cena

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C =    				                                                                x 60 pkt

Cena oferty badanej

- Gwarancja 
Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie zaoferowanego czasu gwarancji podanego przez Wykonawcę w „Formularzu parametrów wymaganych”.

- Gwarancja na 24 miesiące -  0 pkt

- Gwarancja na 36 miesięcy -  4 pkt

- Gwarancja na 48 miesięcy -  10 pkt

- Gwarancja na 60 miesięcy -  20 pkt

- Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji. 
Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie zaoferowanego czasu na pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych podanego przez Wykonawcę w „Formularzu parametrów wymaganych”.

- Pakiet bezpłatnych przeglądów na 24 miesiące -  0 pkt

- Pakiet bezpłatnych przeglądów na 36 miesięcy -  4 pkt

- Pakiet bezpłatnych przeglądów na 48 miesięcy -  10 pkt

- Pakiet bezpłatnych przeglądów na 60 miesięcy -  20 pkt

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Punkty przyznane ofertom w każdym z kryteriów zostaną zsumowane (Cena + Gwarancja i Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji dla każdego stołu). Łączna maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Oferta która otrzyma największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta powinna być napisana czytelnie, drukowanymi literami oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

VI. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie:

          - WSRM w Łodzi,  91-202 Łódź,  ul. Warecka 2 – sekretariat w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19.12.2025 r. do godziny 11:00.

Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem, zaadresowana na Zamawiającego oraz opatrzona napisem:

„Oferta na dostawę stołu do gabinetu zabiegowego oraz stołu do gipsowni . Nie otwierać przed 19.12.2025 r., godz. 11:30 ”

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

Uwaga: W przypadku umieszczenia oferty w opakowaniach wysyłkowych firm kurierskich
Wykonawca musi umieścić ofertę w dodatkowej, zabezpieczonej kopercie oznaczając ją 
jak wyżej.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.12.2025 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, ul. Warecka 2.

VII. Osoba do kontaktów.

Zamawiający upoważnia do kontaktów: Pana Piotra Jasiaka nr tel. 786 812 780.

###### VIII.  Istotne warunki umowy.

Projekt umowy przedstawia załącznik nr 4.

IX. Klauzula informacyjna dotycząca RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego
w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202-Łódź, tel. 42 652-80-58, iod@wsrm.lodz.pl

2. ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 130 tys. złotych pn. „Dostawa urządzeń do kontroli sprzętu medycznego dla WSRM w Łodzi”;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem określonym w specyfikacji postępowania związanym z udziałem w postepowaniu;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8. osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych ich dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9. osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

X. Dopuszczalność ofert częściowych i inne informacje.

  - Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu możliwości składania ofert częściowych.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.	Zamawiający zawrze umowę z tym Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą 
z punktu widzenia kryteriów opisanych w zapytaniu ofertowym.

4.	Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie o tym fakcie powiadomiony pismem akceptującym Zamawiającego.

5.	Wybrany Wykonawca powinien stawić się w miejscu i terminie określonym w piśmie 
w celu podpisania umowy.

6.	WSRM w Łodzi zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

7.	Wykonawcy zaproszeni do składania ofert mogą w terminie do 09.12.2025 r. przesłać pytania dotyczące niniejszego postępowania na adres mailowy: przetargi@wsrm.lodz.pl

Zamawiający niezwłocznie odpowie pisemnie przekazując odpowiedzi do wszystkich zaproszonych wykonawców.

DNA.ZP.262.18.2025							      	         Załącznik nr  1

Formularz parametrów wymaganych

1. Stół zabiegowy – 1 sztuka

| Wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Producent/Kraj | Podać |
| Model/ typ/załączyć folder | Podać |
| Rok produkcji: 2024,2025 | Tak |

| L.P. | Parametr/Warunek | Wartość wymagana TAK podać | Parametr oferowany ( opisać, podać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – nie dopuszcza się powystawowych, rok produkcji min. 2024-2025 r. | Tak |  |
| 2. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Tak |  |
| 3. | Stół zabiegowy osadzony na dwóch elektromechaniczne regulowanych kolumnach | Tak |  |
| 4. | Odległość między kolumnami stołu min 900mm | Tak |  |
| 5. | Stół zabiegowy o podstawie jezdnej. | Tak |  |
| 6. | Podstawa wyoblona przy krawędziach o wymiarach długość x szerokość min 1300 x 660mm +/-50mm . | Tak |  |
| 7. | Stół zabiegowy wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. | Tak |  |
| 8. | Przednia i tylna części podstawy stołu obudowane osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Nie dopuszcza się stołu bez obudowy podstawy. | Tak |  |
| 9. | Stół dwu segmentowy (segment głowy i leża). | Tak |  |
| 10. | Wysokość regulowana elektromechanicznie w zakresie 450850 mm zapewniająca możliwość samodzielnego zajęcia miejsca na stole osobie na wózku inwalidzkim . System sterowania kablowy pilot ręczny | Tak |  |
| 11. | Segment głowy regulowany za pomocą sprężyny gazowej +/- 30o | Tak |  |
| 12. | Szerokość powierzchni roboczej stołu min. 800 mm. | Tak |  |
| 13. | Długość powierzchni roboczej stołu 2000 mm | Tak |  |
| 14. | Nośność stołu z obciążeniem min 250 kg | Tak |  |
| 15. | Powierzchnia odporna na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
| Wyposażenie do stołu |  |  |  |
| 16. | Stół wyposażony w uchwyt na rolkę jednorazowego prześcieradła za segmentem głowy | Tak |  |
| 17. | Stół wyposażony w kółka śr. min 100 mm z indywidualną blokadą hamulcami. | Tak |  |
| 18. | Para listew ze stali nierdzewnej ( do montażu wyposażenia dodatkowego) na odcinku piersiowym segmentu leża | Tak |  |
| 19. | Para listew ze stali nierdzewnej ( do montażu wyposażenia dodatkowego) na odcinku nożnym sekcji leża | Tak |  |
| 20. | Podpórka zabiegowa ręki z podparciem podłogowym wysuwana teleskopowo o wymiarze podpórki min szerokość 250 x długość 650mm z uchwytem na szynę segmentu pleców stołu szt 1 | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| 21. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |

| L.P. | Parametr/Warunek | Wartość wymagana TAK podać | Parametr oferowany ( opisać, podać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego, odbywa się w dniu dostawy sprzętu | Tak |  |
| 23. | Bezpłatna dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego w miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | Tak |  |
| 24. | Paszport techniczny stołu | Tak |  |
| 25. | Załączyć obowiązujący certyfikat oraz deklarację zgodności | Tak |  |
| 26. | Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 27. | 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego. Gwarancja na urządzenie: 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt. 48 miesięcy – 5 pkt. 60 miesięcy – 10 pkt. | Tak |  |
| 28. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 48 h (dni pracujące) | Tak |  |
| 29. | Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji przez okres 24 miesiące 24 miesiące – minimalny wymagany pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt. 48 miesięcy – 5 pkt. 60 miesięcy – 10 pkt. | Tak |  |
| 30. | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | Tak |  |
| 31. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe) | Tak |  |

* wypełnia Wykonawca

UWAGA: Podane w Tabeli - Wymagane Parametry stołu zabiegowego - parametry są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować produkt o parametrach techniczno-jakościowych i użytkowych nie gorszych niż od wskazanych przez Zamawiającego. Nie dotyczy parametrów punktowanych.

- Stół do gipsowni – 1 sztuka

| Wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Producent/Kraj | Podać |
| Model/ typ/załączyć folder | Podać |
| Rok produkcji: 2024,2025 | Tak |

| L.P. | Parametr/Warunek | Wartość wymagana TAK podać | Parametr oferowany ( opisać, podać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – nie dopuszcza się powystawowych, rok produkcji min. 2024-2025 r. | Tak |  |
| 2. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Tak |  |
| 3. | Stół osadzony na elektromechaniczne regulowanej kolumnie | Tak |  |
| 4. | Stół o podstawie jezdnej. | Tak |  |
| 5. | Podstawa wyoblona przy krawędziach o wymiarach długość x szerokość min 1300 x 660mm +/-50mm . | Tak |  |
| 6. | Stół wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. | Tak |  |
| 7. | Cała podstawa oraz kolumna szczelnie obudowana osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Nie dopuszcza się stołu z obudową metalową malowaną proszkowo podstawy i kolumny , nie dopuszcza się stołu bez obudowy podstawy i kolumny. | Tak |  |
| 8. | Stół dwu segmentowy (segment głowy i leża). | Tak |  |
| 9. | Wysokość regulowana elektromechanicznie w zakresie 620-920 mm . System sterowania nożny przewodowy panel sterujący; | Tak |  |
| 10. | Manualnie regulowany segment głowy +/-30o | Tak |  |
| 11. | Szerokość powierzchni roboczej stołu min. 630 mm. +/30 mm | Tak |  |
| 12. | Długość powierzchni roboczej stołu min. 2000 mm. +/50 mm | Tak |  |
| 13. | Nośność stołu z obciążeniem min 150 kg | Tak |  |
| 14. | Powierzchnia odporna na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| 15. | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, odbywa się w dniu dostawy sprzętu | Tak |  |

| L.P. | Parametr/Warunek | Wartość wymagana TAK podać | Parametr oferowany ( opisać, podać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Bezpłatna dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | Tak |  |
| 17. | Paszport techniczny stołu | Tak |  |
| 18. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 19. | Załączyć obowiązujący certyfikat oraz deklarację zgodności | Tak |  |
| 20. | Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 21. | 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego. Gwarancja na urządzenie: 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt. 48 miesięcy – 5 pkt. 60 miesięcy – 10 pkt. | Tak |  |
| 22. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 48 h (dni pracujące) | Tak |  |
| 23. | Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji przez okres 24 miesiące 24 miesiące – minimalny wymagany pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt. 48 miesięcy – 5 pkt. 60 miesięcy – 10 pkt. | Tak |  |
| 24. | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | Tak |  |
| 25. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe) | Tak |  |

* wypełnia Wykonawca

UWAGA: Podane w Tabeli - Wymagane Parametry stołu - parametry są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować produkt o parametrach techniczno-jakościowych i użytkowych nie gorszych niż od wskazanych przez Zamawiającego. Nie dotyczy parametrów punktowanych.

………………..………….                                                                          .............................................................

Miejscowość i data 						Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych do występowania

w imieniu Wykonawcy

DNA.ZP.262.18.2025								Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

- Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź

- Nazwa/ imię i nazwisko/ i adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………..….

NIP……………………………………………………….REGON …………………………………………………….……………….

Nr telefonu: …………………………………………….,  adres e-mail: ……………………………………………………..

- Przedmiot i cena oferty:

| STÓŁ MEDYCZNY: | Ilość sztuk | Zaproponowany stół (nazwa, producent, typ, rodzaj) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stół zabiegowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Stół do gipsowni | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

- Oświadczenia.

Niniejszym oświadczamy, że:

4.1. Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

4.2. Do przedmiotowych dokumentów w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.

4.3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Zapytaniu Ofertowym.

4.4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

4.5 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

4.6. Nie zachodzi w stosunku do mnie podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia Rady(UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576, które ustanawiają zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

4.7. Nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

…..……………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………….. .

(imię , nazwisko oraz stanowisko)

- Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………………………..……………… tel. ……………………………………….………..

………………..………….                                                                        ...........................................................

Miejscowość i data 						Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

DNA.ZP.262.18.2025								Załącznik nr 3

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Dostawa stołu zabiegowego oraz stołu do gipsowni dla WSRM w Łodzi.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

W imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy:

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………

(nazwa Wykonawcy , ulica, kod pocztowy, miejscowość, NIP, numer telefonu, numer faksu)

oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadam wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………..…….                           		                     .........................................................

Miejscowość i data 						Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

DNA.ZP.262.18.2025								        Załącznik nr 4

Umowa – Projekt

zawarta w dniu ................ 2025 r. pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, wpisaną do  Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie  Rejonowym  dla  Łodzi – Śródmieścia w  Łodzi,  XX  Wydział  KRS  pod numerem 0000129181, NIP 947-18-87-289, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Dyrektora Naczelnego – Bogusława Tykę

a

....................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: .....................................................................................................

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 zł bez podatku od towarów i usług, niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2024.1320 ze zm.), w oparciu o dyspozycje art. 2 ust. 1 pkt 1 w. w. ustawy. Zamówienia udzielono Wykonawcy w postępowaniu 
(Nr sprawy: DNA.ZP-262.18.2025) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nie przekraczającej kwoty  130 000,00 złotych

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 sztuki stołu zabiegowego oraz 1 sztuki stołu do gipsowni dla WSRM w Łodzi po cenach jednostkowych określonych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

2. Szczegółowy opis ambulansu zawarty został w wypełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz parametrów wymaganych.

3. Dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia -
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.

4. Dostarczony asortyment pochodzi z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

§ 2

1. Strony ustalają termin dostawy do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiający sprawdzi w obecności Wykonawcy jakość i ilość dostarczonego towaru. Powyższa czynność potwierdzona zostanie protokołem odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca dostarcza asortyment na swój koszt i ryzyko do Kierownika Ambulatorium Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/141 , 90-302 Łódź.

4. Zamawiający do odbioru przedmiotu zamówienia upoważnia Panią Katarzynę Kowalczyk – Kierownika Ambulatorium.

5. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego przesyłając informację na adresy email: piotr.jasiak@wsrm.lodz.pl i katarzyna.kowalczyk@wsrm.lodz.pl

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie działania, obsługi technicznej, konserwacji i eksploatacji. Szkolenie nastąpi najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczy.

§ 3

1. O stwierdzonych wadach jakościowych, ilościowych lub innych fizycznych Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (pisemnie na adres e-mail …………………..), który następnie zobowiązany jest zgłoszoną reklamację rozpatrzyć w ciągu 7 dni roboczych. Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu lub adres Wykonawcy.

2. Brak odpowiedzi poczytywać się będzie za uwzględnienie reklamacji.

3. Termin na dostarczenie towaru wolnego od wad ustala się na 7 dni roboczych, licząc od dnia uwzględnienia reklamacji albo upływu terminu do jej rozpatrzenia.

4. Transport sprzętu w ramach reklamacji (do Wykonawcy oraz po reklamacji do Zamawiającego) odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Termin płatności faktury dotyczącej dostawy w której został stwierdzony wadliwy sprzęt rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad.

6. Dostawa faktury korygującej nastąpi razem z dostawą sprzętu wolnego od wad.

§ 4

1. Łączne maksymalne wynagrodzenie netto Wykonawcy za cały przedmiot zamówienia wynosi ………………………….…………..PLN (słownie: ………………………………………………………………………..) zgodnie ze złożonym  formularzem ofertowym Wykonawcy z dnia:…………. .

2. Podane w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje dostawę towaru na adres Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141, w tym koszty transportu, rozładunku, opakowania bezzwrotnego, ubezpieczenia, serwisu gwarancyjnego oraz wszelkie inne koszty. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych.

3. Podana w ust. 1 wartość nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to podatek będzie doliczony według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury, do ustalonej w fakturze VAT ceny netto.

4. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy.

5. W dniu podpisania umowy maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 
z podatkiem VAT wynosi……..……….PLN (słownie:………………………………………………...………..………………….)

6. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

§ 5

1. Płatność z tytułu dostaw określonej niniejszą Umową będzie realizowana po przekazaniu przez 
     Wykonawcę faktury, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wpisany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, której Wykonawca jest członkiem, otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizującym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej w rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji Podatkowej.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………….  miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na cały przedmiot zamówienia (zgodnie z przedstawioną ofertą z dnia ………………..r.). Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w siedzibie Zamawiającego pakietów bezpłatnych przeglądów serwisowych przedmiotu zamówienia przez okres …………… miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru.

- Z tytułu realizacji uprawnień gwarancyjnych Zamawiający nie może zostać obciążony żadnymi kosztami, w szczególności opłaty/koszty związane z przesyłką uszkodzonych urządzeń do Wykonawcy i z powrotem obciążać będą wyłącznie Wykonawcę.

- Zgłoszenia awarii będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Czynności związane z usunięciem awarii winny być podjęte przez Wykonawcę
w terminie 48 godzin od jej zgłoszenia.

- Okres naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w okresie gwarancyjnym kosztów napraw (wad
i usterek nie wynikających z winy użytkownika - Zamawiającego, w tym powstałych po odbiorze).

- W przypadku trzykrotnego wystąpienia w okresie gwarancji, tej samej usterki/ wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub wymiany tworzącego całość zespołu części na nowe, wolne od wad, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, dokonanego przez Zamawiającego.

- Czas naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:

a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca  – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia;

b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1 Umowy) – w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) za zwłokę w wymianie wadliwego sprzętu na nowy i wolny od wad, zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 0,3% wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Łączna wysokość kar umownych wskazanych powyżej nie może przekroczyć 20 % wysokości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 5, przysługującego za realizację niniejszej umowy.

§ 8

Strony wyłączają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, jak i wprowadzenia do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. W razie konieczności wprowadzenia zmian, wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie w art. 54 ust. 5  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Każda ze stron zobowiązana jest:

a) powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§ 10

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zapisy zapytania ofertowego, zgodnie z którym było prowadzone postępowanie.

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane będą do rozstrzygnięcia na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do umowy są:

Załącznik nr 1 Formularz parametrów wymaganych złożony wraz z ofertą.

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.

Zamawiający:								Wykonawca: