|  | Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi 91-202 Łódź ,ul. Warecka 2 NIP 947-18-87-289, Regon 473066188 |
| --- | --- |

DEA.ZP-2910/19/2021		 		                     Łódź,  dnia 29.10. 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, zaprasza do składania ofert                w postępowaniu na wykonanie adaptacji  pomieszczeń na potrzeby działu farmacji szpitalnej WSRM w Łodzi.

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Adaptacja pomieszczeń w budynku  administracyjnym zlokalizowanym w Łodzi 
ul. Warecka 2 , działka  nr 177/9 obręb B32.-

Zakres prac i inne wymagania dotyczące adaptacji szczegółowo  został opisany 
    w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Szkic pomieszczeń zawarty jest 
    w  załączniku nr 2 do zapytania ofertowego

2. Wymagania Zamawiającego

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że dysponują osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ze względu na zakres prac i nadzór Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. Osoba ta musi posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie się z pomieszczeniami  
w celu prawidłowego oszacowania kosztów remontu. W związku z powyższym zapraszamy do przeprowadzenia wizji lokalnej w naszej lokalizacji w godzinach 8:00-14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z Panem Sebastianem Kaweckim, tel: 516 809 786, email: sebastian.kawecki@wsrm.lodz.pl

Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym na wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego oszacowania kosztów adaptacji.

3.Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga aby wykonawca przystąpił do wykonywania prac w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Prace związane z adaptacją pomieszczeń  winny być zakończone do dnia 21 stycznia 2022 r.

4. Termin składania i otwarcia ofert:

Oferty w niniejszym postępowaniu należy złożyć do dnia 17 listopada 2021 r. do godz.11:00, w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź.

Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem, zaadresowana  na Zamawiającego oraz opatrzona napisem:

„Oferta na wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby działu farmacji szpitalnej WSRM w Łodzi.

Nie otwierać przed 17 listopada 2021 r., godz. 11:30 ”

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 17 listopada 2021 r. godz. 11:30 w siedzibie WSRM 
w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2.

Spośród złożonych ofert  komisja zamawiającego wybierze ofertę wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenowo. Z wykonawcą tym zostanie zawarta umowa 
na wykonanie przedmiotowego remontu.

Zamawiający oczekuje złożenie oferty z ceną ryczałtową za wykonanie całości prac.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawców.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

1.Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2. Oświadczenie własne wykonawcy o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.

3.	Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

4.	Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Istotne postanowienia umowy.

Projekt umowy przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego

7.Inne uwagi:

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania na
     każdym etapie bez podawania przyczyny.

2. Pytania dotyczące prowadzonego postępowania można zadawać do dnia 
       10 listopada 2021 r. na adres e-mailowy: przetagi@wsrm.lodz.pl lub pisemnie na
       adres Zamawiającego. Pytania i udzielone odpowiedzi zostaną opublikowane na
       stronie internetowej Zamawiającego www.wsrm.lodz.pl/ zamówienia
       publiczne/zapytania ofertowe do 130 tyś zł.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania umowy.

5.Postępowanie jest o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych  
        równowartości kwoty 130 000 PLN.

6.Zamawiający w toku badania i oceny ofert odrzuci oferty nie spełniające zapisów
 niniejszego postępowania ofertowego.

7.Do kontaktów z oferentami  Zamawiający upoważnił Pana Sebastiana Kaweckiego, 
        tel: 516 809 786, email: sebastian.kawecki@wsrm.lodz.pl

Załącznik nr 1

Zakres prac

a/ Pomieszczenie nr 1 korytarz – naprawa ubytków w tynku i w posadzce, malowanie ścian farbą lateksową odporną na zmywanie min. 5000 cykli do wysokości 1,5 m. Uzupełnienie brakujących płytek gresowych wraz z fugowaniem. Zmiana lokalizacji czujek ruchu do uzgodnienia z zamawiającym i podłączenie do istniejącego systemu monitoringu zainstalowanego w budynku administracyjnym. Montaż klimatyzatora naściennego wraz 
z agregatem zewnętrznym zainstalowanym na dachu budynku wraz z zakupem.

b/ Pomieszczenie nr 2 pokój socjalny – naprawa ubytków w tynku i w posadzce, malowanie ścian farbą lateksową odporną na zmywanie min. 5000 cykli. Wykonanie dodatkowych podejść pod zlewozmywak (kanalizacja, instalacja ciepłej i zimnej wody) wraz z zakupem zlewozmywaka jednokomorowego z osuszaczem.

c/ Pomieszczenie nr 3 magazyn I - naprawa ubytków w tynku i w posadzce, malowanie ścian farbą lateksową odporną na zmywanie min. 5000 cykli. Montaż klimatyzatora naściennego wraz z agregatem zewnętrznym zainstalowanym na dachu budynku wraz z zakupem. Przeniesienie okablowania zamontowanego na ścianach w przestrzeń nad podwieszany sufit.

d/ Pomieszczenie nr 4 magazyn II - naprawa ubytków w tynku i w posadzce, malowanie ścian farbą lateksową odporną na zmywanie min. 5000 cykli. Montaż klimatyzatora naściennego wraz z agregatem zewnętrznym zainstalowanym na dachu budynku wraz z zakupem. Przeniesienie okablowania zamontowanego na ścianach w przestrzeń nad podwieszany sufit.

e/ Pomieszczenie nr 5 magazyn III - naprawa ubytków w tynku i w posadzce, malowanie ścian farbą lateksową odporną na zmywanie min. 5000 cykli. Montaż klimatyzatora naściennego wraz z agregatem zewnętrznym zainstalowanym na dachu budynku wraz 
z zakupem. Przeniesienie okablowania zamontowanego na ścianach w przestrzeń nad podwieszany sufit.

f/ Pomieszczenie nr 6 pokój kierownika - naprawa ubytków w tynku i w posadzce, malowanie ścian farbą emulsyjną. Likwidacja glazury ze ściany. Montaż klimatyzatora naściennego wraz z agregatem zewnętrznym zainstalowanym na dachu budynku wraz 
z zakupem.

g/ Pomieszczenie nr 7 pomieszczenie gospodarcze - naprawa ubytków w tynku i w posadzce, malowanie ścian farbą lateksową odporną na zmywanie min. 5000 cykli. Naprawa podwieszanego sufitu i uzupełnienie ubytków. Montaż ścianki karton-gips i wstawienie drzwi 90 cm.

h/ Pomieszczenie nr 8 pomieszczenie sanitarno-higieniczne - montaż ścianki karton-gips zabudowa kabiny systemowej HPL i wstawienie drzwi 90 cm. naprawa ubytków w tynku 
i w posadzce, malowanie ścian farbą lateksową odporną na zmywanie min. 5000 cykli. Montaż ścianki karton-gips i wstawienie drzwi.

i/ Pomieszczenie nr 9 ekspedycja - naprawa ubytków w tynku i w posadzce, malowanie ścian farbą lateksową odporną na zmywanie min. 5000 cykli. Demontaż ściany działowej i przekucie drzwi do pomieszczenia nr 10. Modernizacja oświetlenia (punkty świetlne, włączniki, gniazda). Modernizacja sufitu podwieszanego. Likwidacja istniejących umywalek i zaślepienie instalacji. Montaż  drzwi przejściowych. Montaż klimatyzatora naściennego wraz z agregatem zewnętrznym zainstalowanym na dachu budynku wraz z zakupem.

j/ Pomieszczenie nr 10 komora wydawcza - naprawa ubytków w tynku i w posadzce, malowanie ścian farbą lateksową odporną na zmywanie min. 5000 cykli. Montaż drzwi 90cm wraz z zamontowaną systemowa ladą podawczą.

k/ Pomieszczenie nr 11 komora przyjęć - naprawa ubytków w tynku i w posadzce, malowanie ścian farbą lateksową odporną na zmywanie min. 5000 cykli.

l/ Uporządkowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej po pracach wyburzeniowych, demontażowych, wraz z podłączeniem i uruchomieniem.

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wymaga zamontowania w każdym z pomieszczeń wentylacji grawitacyjnej.

Zamawiający wymaga montażu w oknach folii antywłamaniowej.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał oceny i ewentualnej wymiany zamków 
w drzwiach oszklonych tak aby drzwi oszklone nie były zaopatrzone w zamki, które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie.

Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym.

Roboty budowlane nie mogą zakłócać funkcjonowania pracy WSRM w Łodzi.

Wykonawca rozpocznie roboty w ciągu 7 dni od zawarcia umowy,

Harmonogram i kolejność wykonywania robót Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał 
z Zamawiającym.

5) Od Wykonawcy wymagać się będzie:

a. przestrzegania zasad określonych w Procedurze zintegrowanego systemu zarządzania QP-034/0.

b. przestrzegania zasad BHP i Sanitarno - Epidemiologicznych w czasie wykonywania robót.

c. przedstawienia wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów dla użytych materiałów. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia karty materiałowe przed ich wbudowaniem.

6) Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych ze zużyciem mediów, tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania nieczystości ciekłych.

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z OPZ i innymi uzgodnieniami opisanymi w protokołach konieczności.

8) W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce budowy własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac budowlanych. Uzyskane z rozbiórki materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, na swój koszt i własnym transportem.

9) Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych robót (wykona na własny koszt przesłony szczelnie zatrzymujące pył budowlany) oraz będzie stosował elektronarzędzia o niskim poziomie hałasu.

10) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego wykonawcę lub posiadania identyfikatora.

11) Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

12) Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 
z dokumentacją projektową.

13) Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi:

a. komplet świadectw jakości, atestów oraz kart gwarancyjnych dostarczonych materiałów

b. oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14) Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji. Wymagane przeglądy gwarancyjne na koszt Wykonawcy.

15) Koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, napraw, części zamiennych, dojazdu, itp. w okresie gwarancyjnym i w ramach gwarancji dokonywane są na koszt Wykonawcy i nie obciążają Zamawiającego.

16) Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

17) Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim  podwykonawcom.

18) Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie - Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7- dniowego terminu, może zlecić usunięcie usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania umownego określonego na zasadach KC.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę na teren budowy materiały będą nowe i gat. I. materiały muszą zostać wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. Uwzględnić przyjęte w WSRM w Łodzi systemy i parametry.

Minimalne parametry techniczne wybranych materiałów:

- Nadproża systemowe.

- Stolarka drzwiowa – skrzydła drzwiowe płytowe, pełne, dwustronnie laminowane, systemowa 
z HPL, ościeżnica regulowana z blachy stalowej ocynkowanej, klamki w drzwiach metalowe, bezpieczne, w kolorze srebrna satyna, zamykane na zamek, kolor drzwi białe.

- Lampy oświetleniowe:

Oprawa Panel LED 40W 60x60cm Kaseton, do Armstrong, 4000K

- Farby lateksowe: charakterystyka farby - łatwo zmywalna, nie brudząca się, odporna na preparaty czyszczące, odporna na uszkodzenie, matowienie. Malowanie ścian dwukrotnie farbami lateksowymi w kolorach jasnych, pastelowych. Kolory RAL do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Moc klimatyzatorów powinna być dostosowane do parametrów pomieszczeń, w których będą instalowane.

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartą umową,  normami prawnymi oraz przepisami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. z 2016r. Nr 0, poz. 290. 
z  późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy (Dz.U. 03.169.1650 j.t. z późn. zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim  powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz. U. 31 poz.158).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U.2015 poz. 1422)

Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Normą lub odpowiednie Unii Europejskiej lub Dyrektywy UE lub aprobaty techniczne, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz świadectwami PZH.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji,

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz 
o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień  w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: postępowania  na wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Działu farmacji szpitalnej WSRM w Łodzi.

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź

Nazwa/ imię i nazwisko/ i adres Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………..………

REGON ………….…………………………………………….

Nr telefonu/fax…………………………………………………

Adres e-mail ……………………………………………………

1.Oferujemy wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby działu farmacji szpitalnej WSRM w Łodzi  za cenę ryczałtową:

Cena netto oferty:       			  -  .....................................zł

Kwota podatku VAT  23 %	   		  -  .....................................zł

Wartość brutto 	                       	   	  -  .....................................zł

Wartość brutto słownie:  ................................................................................................

Termin wykonania .

Zamówienie wykonamy do ………….............. r. (graniczmy termin to 21.01.2022 r.)

Przewidywany termin rozpoczęcia prac…………………… .

5. Oświadczenia.

Niniejszym oświadczamy, że:

5.1  Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

5.2 Do przedmiotowych dokumentów nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy 
        w pełni.

5.3 W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy               
          w miejscu  i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

5.4 Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu                             
         składania ofert.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
     RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
     pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
     postępowaniu.*

7. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia   
umowa ze  strony Wykonawcy będzie podpisana przez:………………………………..

…..……………………………………………………………………………….. .

8.  Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………… tel. ……………………..

9.  Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część 
         naszej oferty są:

1...........................................................

2...........................................................

3...........................................................

Łódź,  dn.  ……………………				..........................................................

pieczątka i podpis

osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Działu farmacji szpitalnej WSRM w Łodzi.

W imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

(nazwa Wykonawcy , ulica, kod pocztowy, miejscowość, NIP, numer telefonu, numer    
 faksu)

oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadam wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………….                                          		      .........................................................

Miejscowość i data 								Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5

- UMOWA

zawarta w dniu ................ 2021 roku w Łodzi pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie  Rejonowym  dla  Łodzi – Śródmieścia w  Łodzi,  XX  Wydział  KRS  pod numerem 0000129181,           NIP 947-18-87-289, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Dyrektora Naczelnego – Krzysztofa Janeckiego

zwaną w dalszej części umowy „Zlecającym”

a

..........................................................................................................

reprezentowanym przez:

..........................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

- Adaptacja pomieszczeń w budynku WSRM w Łodzi, Łódź ul. Warecka 2 na potrzeby działu farmacji szpitalnej WSRM w Łodzi- – szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z umową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i wydane na jego podstawie akty wykonawcze, przepisy Kodeksu Cywilnego, warunki techniczne i instrukcje montażu producenta i inne wynikające ze specyfikacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką pomieszczeń  oraz znany mu jest zakres prac.

- Wykonawca użyje do wykonania dzieła materiałów i narzędzi własnych.

§ 2 Termin realizacji

1. Termin przekazania pomieszczeń: ………………….

2. Termin zakończenia prac Etap I: …………………...

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe   w wysokości…………………….. zł netto plus należny podatek VAT 23 %, kwota ………………. zł, co daje ………………...…. zł. brutto

( słownie:…………………………………………………………………………….).

- Wykonawca może żądać podwyższenia umownego wynagrodzenia, jeżeli w toku realizacji inwestycji zajdzie konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, nie objętych zakresem prac, o których mowa w § 1.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia umownego wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe wykona bez uzyskania zgody Zlecającego.

§ 4 Zapłata wynagrodzenia

- Zapłata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

- Podstawą do końcowego rozliczenia prac są sporządzony bezusterkowy protokół odbioru końcowego potwierdzony przez Wykonawcę i Zlecającego.

- Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Zlecający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze 
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT
     zobowiązanym do zapłaty i odprowadzenia tego podatku.

6.  Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wpisany na fakturze stanowić
            będzie rachunek rozliczeniowy o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
            29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie 
            oszczędnościowo kredytowej, której Wykonawca jest członkiem, otwarty w związku 
            z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą – wskazanych 
           w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizującym i potwierdzony przy
           wykorzystaniu STIR systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej w rozumieniu art.
           119 zg pkt 6 Ordynacji Podatkowej.

7. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej
       czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności 
       w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej

zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów
       powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę
       wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody
       przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z
       dnia 15 kwietnia 2011 r.

§ 5 Prawa i obowiązki Zlecającego

- Do obowiązków Zlecającego należy:

- przekazanie Wykonawcy pomieszczeń, z jednoczesnym udostępnieniem odpłatnie
   punktu poboru energii elektrycznej i punktu poboru wody;

- dokonywanie odbiorów prac zanikających;

- przeprowadzenie odbioru końcowego robót;

- zapłata za należcie wykonany przedmiot umowy na zasadach określonych w §4;

- Zlecający ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

- Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą jest Pan Sebastian Kawecki – Kierownik  Działu administracyjno-technicznego 
WSRM w Łodzi, tel. 516-809-786, e-mail: sebastian.kawecki@wsrm.lodz.pl.

§ 6 Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie od Zlecającego remontowanych pomieszczeń;

- utrzymanie remontowanych pomieszczeń w należytym stanie;

- skompletowanie i przedstawienie Zlecającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru i użytych materiałów;

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;

- zapewnienie ochrony środowiska w remontowanym pomieszczeniu oraz

w bezpośrednim otoczeniu;

- dokonanie napraw i doprowadzenie do poprzedniego stanu w przypadku zniszczenia 
   lub uszkodzenia majątku (bądź jego części) Zlecającego lub innych osób;

- terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorów, 
   a także stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby pozostające w jego dyspozycji 
w ramach wykonywania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, posiadają:

- odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

- aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich badań;

- są przeszkoleni w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych;

- są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- posiadają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek.

- Wykonawca pokryje koszty zużycia energii elektrycznej i wody w adoptowanych pomieszczeniach na podstawie faktury wystawionej przez Zlecającego 
(Na podstawie wskazań podliczników zużycia energii elektrycznej i zużycia wody) po zakończeniu prac związanych z adaptacją pomieszczeń.

4. Uzyskane z rozbiórki odpady budowlane Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie,  na swój koszt i własnym transportem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zapewni Zlecającemu możliwość stałej kontroli prowadzenia robót.

6. Osobami z ramienia wykonawcy upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym
     jest: Pan…………………………………………………………e-mail: …………………………………

§7 Odbiór robót

- Wykonawca zgłasza Zlecającemu gotowość do odbioru robót zgodnie z dwudniowym wyprzedzeniem.

- Odbiór robót dokonany zostanie z udziałem Wykonawcy i Zlecającego.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów na ich usunięcie.

- Zlecający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę, że wady i usterki usunął, ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 5 (pięć) dni od otrzymania informacji.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek odnotowuje się w protokole.

- Wykonawca winien usunąć wady w wyznaczonym terminie.

- Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem, zakończonych podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za przekazane pomieszczenia.

§ 8 Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy – 24 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 14 (czternaście) dni od dnia ich zgłoszenia przez Zlecającego i usunąć je na własny koszt oraz 
w terminie określonym przez Zlecającego.

- W przypadku nieprzystąpienia w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do usunięcia wad lub usterek, bądź nieusunięcia wad lub usterek 
w określonym terminie Zlecający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Na 3 (trzy) dni przed wprowadzeniem wykonawstwa zastępczego Zlecający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę.

§ 9 Kary umowne i odstąpienie od umowy

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zlecającemu kary umowne:

- za opóźnienie z przyczyn niezależnych od Zlecającego w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie z przyczyn niezależnych od Zlecającego w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresach gwarancji lub rękojmi za wady 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w V 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,

- w przypadku odstąpienia przez Zlecającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3. Ust. 1 umowy.

- Zlecający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w razie odstąpienia od Umowy 
z przyczyn, za które wyłączną winę ponosi Zlecający – w wysokości 5% wstępnie określonego umową wynagrodzenia.

- W przypadku nie wywiązania się przez Zlecającego z obowiązku z terminowej zapłaty za wykonany etap prac Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy 
z winy Zlecającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny. Zlecający i Wykonawca mają prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
w terminie w przypadku gdy zagrożony jest termin realizacji zamówienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zlecającego obciążają 
w szczególności następujące obowiązki:

- w terminie 3 (trzech) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zlecającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zgłosi do odbioru Zlecającemu roboty przerwane i roboty zabezpieczające,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni od dnia odstąpienia od umowy przez Zlecającego, usunie we własnym zakresie i na własny koszt z terenu robót dostarczone przez niego urządzenia zaplecza. W razie naruszenia przez Wykonawcę powyżej opisanych obowiązków Zlecający wykona te obowiązki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10 Postanowienia końcowe.

- Wszelkie zmiany umowy lub jej części wymagają formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

- Integralna częścią umowy jest zapytanie ofertowe na podstawie którego został wybrany wykonawca oraz oferta wykonawcy z dnia…………… .

- Zlecający:								Wykonawca: