|  | Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi 91-202 Łódź ,ul. Warecka 2 NIP 947-18-87-289, Regon 473066188 |
| --- | --- |

……………………………………

Zatwierdzam

DEA.ZP-2910/10/2022		 			Łódź, dnia 25 kwietnia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, zaprasza do składania ofert
w postępowaniu na dostawę i wymianę dystrybutorów paliw w Stacji Paliw 
przy ul. Kozietulskiego 30 w Skierniewicach.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do:

1. Demontażu dwóch dystrybutorów paliw i zamontowaniu nowych

- dostawa dwóch dystrybutorów;

- podłączenie nowych dystrybutorów wraz z uruchomieniem;

- przygotowanie okablowania zasilającego i sygnałowego.

Wymagania dotyczące dystrybutorów i ich podłączenia:

- jeden dystrybutor przeznaczony do tankowania Pb95 z wężem do tankowania wydłużonym o 2mb. w stosunku do standardowej długości, z VRS, wydajność 40 dm3/min 
z wysięgnikiem sprężynowym;

- jeden dystrybutor przeznaczony do tankowania ON z wężem do tankowania wydłużonym o 2mb. w stosunku do standardowej długości, bez VRS, wydajność 40-80 dm3/min, wydajność zmieniana przyciskiem, z wysięgnikiem sprężynowym;

- obudowy dystrybutorów wykonane ze stali nierdzewnej, obudowa liczydła
wykonana z tworzywa, brak elementów podatnych na korozje;

- dystrybutory muszą posiadać układ preselekcji tj zadawanie za wartość lub ilość
tankowanego paliwa przy dystrybutorze przez obsługę lub właściciela pojazdu;

- dystrybutory winny posiadać możliwość podłączenia do sterowników: typu DOMS,
Tracker, PV 3500,PS 3010itp, w celu stworzenia możliwości sprzedaży paliw
połączonej z kasami fiskalnymi;

- dystrybutory muszą mieć sterowniki łączące dystrybutory z systemem kasowym 
i stanowiskiem kasowym, o którym mowa wyżej;

- dystrybutory winny być wyposażone w filtr paliwowy wykonany ze stali nierdzewnej 
100 µ, wielokrotnego użytku łatwy w czyszczeniu;

- dystrybutory muszą posiadać wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia, legalizację producenta (wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty po wykonaniu usługi);

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił jeden dystrybutor maksymalnie 
w ciągu jednego dnia.

Wykonawca w ramach zawartej umowy uruchomi zamontowane dystrybutory
     i przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego.

2. Demontaż dwóch dystrybutorów (wyłączonych z eksploatacji wcześniej)

- demontaż dwóch dystrybutorów,

- zaślepienie miejsc po demontażu, zabezpieczenie bądź demontaż instalacji elektrycznej.

Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy. W związku z powyższym zapraszamy do przeprowadzenia wizji lokalnej w naszej lokalizacji, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z Panem Stefanem Śmigielskim, 
tel. 721 820 256,  e-mail: stefan.smigielski@wsrm.lodz.pl

Projekt umowy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

II. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający oczekuje zakończenia wszelkich prac w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca składa ofertę na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

III. Termin składania i otwarcia ofert

Oferty w niniejszym postępowaniu należy złożyć do dnia 18 maja 2022 r. do godz. 11:00,
w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2,
91-202 Łódź.

Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem, zaadresowana na Zamawiającego oraz opatrzona napisem:

„Oferta na dostawę i wymianę dystrybutorów paliw w Stacji paliw w Skierniewicach .

Nie otwierać przed 18 maja 2022 r., godz. 11:30 ”

W przypadku umieszczenia oferty w opakowaniach wysyłkowych firm kurierskich
Wykonawca musi umieścić ofertę w dodatkowej, zabezpieczonej kopercie 
oznaczając ją jak wyżej.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 18 maja 2022 r. godz. 11:30 w siedzibie WSRM 
w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawców.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.

- Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 
nr 2

- Foldery, karty katalogowe itp. dotyczące zaoferowanych dystrybutorów.

- Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej

V. Kryteria oceny ofert i sposobu dokonywania oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:

- Cena (C) – 100%

2. Sposób dokonania oceny za poszczególne kryteria.

a) Cena

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C =    				                                                         x 100 pkt

Cena oferty badanej

Zamawiający oczekuje złożenie oferty z ceną ryczałtową za wykonanie całości prac określonych w pkt I. zapytania ofertowego i projekcie umowy.

VI. Klauzula informacyjna dotycząca RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego
w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202-Łódź, tel. 42 652-80-58, iod@wsrm.lodz.pl

2. ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę i wymianę dystrybutorów
paliw w stacji paliw w Skierniewicach, w trybie zapytania ofertowego do 130.000,00 zł.
netto;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem określonym w specyfikacji postępowania związanym z udziałem
w postępowaniu;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób automatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8. osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych ich dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9. osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VII. Inne uwagi:

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

2. Pytania dotyczące prowadzonego postępowania można zadawać do dnia 9 maja 2022 r.  
  na adres e-mailowy: przetagi@wsrm.lodz.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego.
  Odpowiedzi na zadane pytania zostaną opublikowane niezwłocznie na stronie 
  internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania umowy.

5. Postępowanie jest o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN.

DEA.ZP-2910/10/2022					 		           Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: postępowania  na dostawę i wymianę dystrybutorów paliw w Stacji paliw 
                przy ul. Kozietulskiego 30 w Skierniewicach.

- Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź

- Nazwa/ imię i nazwisko/ i adres Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………..………

REGON ………….…………………………………………….

Nr telefonu/fax…………………………………………………

Adres e-mail ……………………………………………………

- Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie określonym w pkt I. Zapytania ofertowego  za cenę ryczałtową:

Cena netto oferty:       			  -  .....................................zł

Kwota podatku VAT  23 %	   		  -  .....................................zł

Wartość brutto 	                       	   	  -  .....................................zł

Wartość brutto słownie:  ................................................................................................

- Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie wykonamy w terminie …………… dni od daty zawarcia umowy (graniczmy termin do 180 dni od daty zawarcia umowy).

Przewidywany termin rozpoczęcia prac …………………………… .

5. Oświadczenia.

Niniejszym oświadczamy, że:

5.1  Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

5.2 Do przedmiotowych dokumentów nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy 
    w    pełni.

5.3 W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy               
               w miejscu  i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

5.4 Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu                             
              składania ofert.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
     RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
     pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
     postępowaniu.*

7. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego   
    umowa ze  strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

…..……………………………………………………………………………….. .

8.  Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………… tel. ……………………..

9.  Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część 
         naszej oferty są:

1……………………………………...

2...........................................................

3...........................................................

4...........................................................

Łódź,  dn.  ……………………			                   ..........................................................

pieczątka i podpis

osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

DEA.ZP-2910/10/2022							         Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dotyczy:  postępowania ofertowego na dostawę i wymianę dystrybutorów paliw w Stacji paliw przy ul. Kozietulskiego 30 w Skierniewicach.

W imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy , ulica, kod pocztowy, miejscowość, NIP, numer telefonu, numer faksu)

oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadam wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………..….					                   .........................................................

/miejscowość data/	                                                                                          data, pieczątka i podpis

osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

DEA.ZP-2910/10/2022							         Załącznik nr 3

UMOWA Projekt

zawarta w dniu ................ 2022 roku w Łodzi pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000129181, NIP 947-18-87-289, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Dyrektora Naczelnego – Krzysztofa Janeckiego

zwaną w dalszej części umowy „Zlecającym”

a

..........................................................................................................

reprezentowanym przez:

..........................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

A. Demontaż dwóch dystrybutorów paliw i zamontowaniu nowych

a) dostawa dwóch dystrybutorów,

b) podłączenie nowych dystrybutorów wraz z uruchomieniem,

c) przygotowanie okablowania zasilającego i sygnałowego.

Wymagania dotyczące dystrybutorów i ich podłączenia:

- jeden dystrybutor przeznaczony do tankowania Pb95 z wężem do tankowania wydłużonym o 2mb. w stosunku do standardowej długości z VRS, wydajność 40 dm3/min z wysięgnikiem sprężynowym;

- jeden dystrybutor przeznaczony do tankowania ON z wężem do tankowania wydłużonym 
o 2mb. w stosunku do standardowej długości bez VRS, wydajność 40-80 dm3/min, wydajność zmieniana przyciskiem, z wysięgnikiem sprężynowym

- obudowy dystrybutorów wykonane ze stali nierdzewnej, obudowa liczydła wykonana
z tworzywa, brak elementów podatnych na korozje;

- dystrybutory muszą posiadać układ preselekcji tj. zadawanie za wartość lub ilość tankowanego paliwa przy dystrybutorze przez obsługę lub właściciela pojazdu;

- dystrybutory winny posiadać możliwość podłączenia do sterowników: typu DOMS, Tracker, PV 3500, PS 3010 itp., w celu stworzenia możliwości sprzedaży paliw połączonej z kasami fiskalnymi;

- dystrybutory muszą mieć sterowniki łączące dystrybutory z systemem kasowym
i stanowiskiem kasowym, o którym mowa wyżej;

- dystrybutory winny być wyposażone w filtr paliwowy wykonany ze stali nierdzewnej 100 µ, wielokrotnego użytku łatwy w czyszczeniu;

- dystrybutory muszą posiadać wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia, legalizację producenta (wykonawca przekaże Zamawiającemu  stosowne dokumenty po wykonaniu usługi);

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił jeden dystrybutor maksymalnie w ciągu jednego dnia.

Wykonawca w ramach zawartej umowy uruchomi zamontowane dystrybutory
i przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego.

B. Demontaż dwóch dystrybutorów (wyłączonych z eksploatacji wcześniej)

a) demontaż dwóch dystrybutorów,

b) zaślepienie miejsc po demontażu, zabezpieczenie bądź demontaż instalacji elektrycznej,

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką wykonania zamówienia i znany mu jest zakres prac.

- Wykonawca użyje do wykonania dzieła materiałów i narzędzi własnych.

§ 2 Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia prac: ……………………

2. Termin zakończenia prac: …………………...

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości…………………….. zł netto plus należny podatek VAT 23 %, kwota ………………. zł, co daje ………………...…. zł. brutto

( słownie:…………………………………………………………………………….).

- Wykonawca może żądać podwyższenia umownego wynagrodzenia, jeżeli w toku realizacji inwestycji zajdzie konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, nie objętych zakresem prac, o których mowa w § 1.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia umownego wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe wykona bez uzyskania zgody Zlecającego.

§ 4 Zapłata wynagrodzenia

- Zapłata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

- Podstawą do końcowego rozliczenia prac jest sporządzony bezusterkowy protokół odbioru końcowego potwierdzony przez Wykonawcę i Zlecającego.

- Wykonawca wraz z fakturą przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane atesty
i dopuszczenia dystrybutorów oraz  karty gwarancyjne.

- Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Zlecający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze 
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizującym i potwierdzonym przy wykorzystaniu STIR systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej w rozumieniu art. 119 zg pkt. 6 Ordynacji podatkowej.

- Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5 Prawa i obowiązki Zlecającego

- Do obowiązków Zlecającego należy:

a) dokonywanie odbiorów prac zanikających;

b) przeprowadzenie odbioru końcowego robót;

c) zapłata za należcie wykonany przedmiot umowy na zasadach określonych w §4.

- Zlecający ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

§ 6 Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) skompletowanie i przedstawienie Zlecającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru i użytych materiałów;

b) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;

c) dokonanie napraw i doprowadzenie do poprzedniego stanu w przypadku   
 zniszczenia lub uszkodzenia majątku (bądź jego części) Zlecającego lub innych osób;

d) terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorów,
  a także stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby pozostające w jego dyspozycji 
w ramach wykonywania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, posiadają:

a) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

b) aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich badań;

c) są przeszkoleni w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych;

d) są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;

e) posiadają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek.

- Wykonawca zapewni Zlecającemu możliwość stałej kontroli prowadzenia robót.

§ 7 Odbiór robót

- Wykonawca zgłasza Zlecającemu gotowość do odbioru robót zgodnie z dwudniowym wyprzedzeniem.

- Odbiór robót dokonany zostanie z udziałem Wykonawcy i Zlecającego.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów na ich usunięcie.

- Zlecający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę, że wady i usterki usunął, ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 5 (pięć) dni od otrzymania informacji.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek odnotowuje się w protokole.

- Wykonawca winien usunąć wady w wyznaczonym terminie.

§ 8 Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy –
24 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 2 (dwóch) dni od dnia ich zgłoszenia przez Zlecającego i usunąć je na własny koszt oraz 
w terminie określonym przez Zlecającego.

- W przypadku nieprzystąpienia w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do usunięcia wad lub usterek, bądź nieusunięcia wad lub usterek 
w określonym terminie Zlecający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Na 3 (trzy) dni przed wprowadzeniem wykonawstwa zastępczego Zlecający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę.

§ 9 Kary umowne i odstąpienie od umowy

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zlecającemu kary umowne:

a) za opóźnienie z przyczyn niezależnych od Zlecającego w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie z przyczyn niezależnych od Zlecającego w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresach gwarancji lub rękojmi za wady 
w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,

c) w przypadku odstąpienia przez Zlecającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3. Ust. 1 umowy.

- Zlecający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w razie odstąpienia od Umowy 
z przyczyn, za które wyłączną winę ponosi Zlecający – w wysokości 10% wstępnie określonego umową wynagrodzenia.

- 2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- 3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- 4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zlecającego obciążają 
w szczególności następujące obowiązki:

a) w terminie 3 (trzech) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zlecającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zgłosi do odbioru Zlecającemu roboty przerwane i roboty zabezpieczające,

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni od dnia odstąpienia od umowy przez Zlecającego, usunie we własnym zakresie i na własny koszt z terenu robót dostarczone przez niego urządzenia zaplecza. W razie naruszenia przez Wykonawcę powyżej opisanych obowiązków Zlecający wykona te obowiązki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10 Postanowienia końcowe.

- Wszelkie zmiany umowy lub jej części wymagają formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ……………………………….

- Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

- Zlecający:									Wykonawca: